消防安全应知应会100题

一、单项选择题(共40题)

**1.单位消防安全责任人、消防安全管理人(A)应至少组织一次防火检查。**

A.每月B.每周C.每日D.每小时

**2.单位内设部门负责人(B)应开展防火检查。**

A.每月B.每周C.每日D.每小时

**3.消防安全重点单位或其他单位的消防安全重点部位应(C)进行防火巡查。**

A.每月B.每周C.每日D.每小时

**4.员工(C)应进行岗位防火检查。**

A.每月B.每周C.每日D.每小时

**5.人员密集场所应划定安全疏散逃生责任区，确定各责任区(B)，提高组织引导人员疏散和逃生的能力。**

A.治安管理员B.疏散引导员

C.消防安全员D.消防志愿者

**6.以下哪一项不是消防安全四个能力的内容(D)?**

A.检查消除火灾隐患能力B.组织扑救初期火灾能力

C.组织人员疏散逃生能力D.组织火灾原因调查能力

E.消防宣传教育培训能力

**7.员工上岗转岗前，应经消防安全培训合格;对在岗人员每(B)进行一次消防安全培训。**

A.一年B.半年C.月D.周

**8.单位应利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育，应在(C)悬挂或张贴消防宣传标志。**

A.隐蔽部位B.安全出口处C.明显部位D.楼梯间

**9.发现火灾隐患应(A)。**

A.立即改正B.稍后改正C.尽快改正D.不改正

**10.当(D)时，施工单位火场总指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。**

A.火灾初起B.火灾中期

C.发生爆炸D.火灾无法控制

**11.举办大型群众性活动，承办人应当依法向(A)申请安全检查。**

A.消防机构B.公安机关

C.人民政府D.上级主管单位

**12.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立(B)。**

A.企业消防队B.专职消防队

C.公安消防队D.专业消防队

**13.任何人发现火灾，都应当立即报警。任何单位、个人都应当(D)为报警提供便利，不得阻拦报警。**

A.无偿B.有偿C.自愿D.自觉

**14.任何单位发生火灾，必须(C)组织力量扑救火灾。**

A.马上B.着手C.立即D.等待消防队

**15.任何单位、个人都有维护消防安全，保护(B)，预防火灾，报告火警的义务。**

A.消防环境B.消防设施

C.公共设施D.公共财产

**16.高层建筑中发生火灾时，要尽快逃离火场，我们应该(D)。**

A.乘坐电梯逃生B.沿着敞开楼梯逃生

C.跳楼逃生D.从疏散楼梯逃生

**17.当遇到火灾时，要迅速向(C)逃生。**

A.着火相反的方向B.人员多的方向

C.安全出口的方向D.在原地等待救援

**18.单位应当按照相应的应急疏散预案要求，进行(B)并结合实际，不断完善预案。**

A.设施安装B.消防演练

C.有效性论证D.可行性论证

**19.火灾初期阶段是扑救火灾(B)的阶段。**

A.最不利B.最有利C.较不利D.有利

**20.建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间(A)。**

A.0-3分钟B.8-10分钟C.15分钟D.15分钟后

**21.下列哪种灭火器不适用扑灭电器火灾(C)。**

A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火器C.泡沫灭火器

**22.当身上衣服着火时，可立即(C)。**

A.奔跑离开火场，灭掉身上火苗B.用手或物品扑打身上火苗

C.就地打滚，压灭身上火苗

**23.火警电话、交通事故报警台、急救电话各是(A)。**

A. 119 122 120 B. 119 120 122 C. 119 110 122

**24.任何场所的疏散通道内，都要安装(B)。**

A.防火标语及海报B.疏散指示标志及应急照明灯

C.消防头盔和防火服装D.灭火器材

**25.以下防止烟气中毒的不正确的方法是(C)。**

A.用湿毛巾捂住口鼻B.匍匐前进逃离火场C.直起身子往外跑

**26.使用灭火器的过程中要做到拔掉保险销，在拔销时注意放松夹角手柄握住喷头(C)，由近及远地灭火，逐步前进。**

A.瞄准火源火焰B.瞄准高自己最近的火源

C.瞄准火源根部D.瞄准火源上部

**27.火灾中引起人员大量伤亡的主要原因是(B)。**

A.互相挤压致死B.吸入烟气窒息死亡C.被火烧死

**28.使用灭火器时，人应站在(A)。**

A.上风位B.下风位C.无一定位置

**29.火灾发生时，疏散引导员应通过(D)等，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。**

A.打电话B.发短信C.发邮件D.喊话、广播

**30.灭火器的压力表指针位于(B)时安全可用。**

A.红区B.绿区

C.黄区D.以上都可以

**31.在相对封闭的房间里发生火灾时(A)。**

A.不能随便开启门窗B.只能开窗C.只能开门

**32.以下对报警电话描述不正确的是(C)。**

A.119报警电话是免费的

B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打119

C.为了演练，平时可以拨打119

**33.同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的(C)，并确定责任人对共用的疏散通道.安全出口.建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。**

A.消防经费责任B.消防培训责任

C.消防安全责任D.消防组织责任

**34.专(兼)职消防队、志愿消防队负责人的消防安全培训由(A)具体负责实施。**

A.公安机关消防机构B.教育部门

C.人力资源部门D.社会保障部部门

**35.可以用水扑灭的火灾是下列哪种物质(D)。**

A.油类起火B.酒精起火

C.电器起火D.棉被起火

**36.机关、团体、企业、事业等单位应当组织进行有针对性的(A)。**

A.消防演练B.反恐演练

C.地震演练D.消防宣传

**37.公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，(C)。**

A.可以视情收取费用B.可以收取灭火损耗费用

C.不得收取任何费用D.经单位自愿，可收取费用

**38.液化石油气火灾属于(C)。**

A.A类火灾 B.B类火灾

C.C类火灾 D.D类火灾

**39.A类火灾是指(A)。**

A.固体火灾B.气体火灾

C.液体火灾D.金属火灾

**40.设置栏杆等障碍物的道路应当预留(C)。**

A.消防通道 B.疏散通道.安全出口

C.消防车通道 D.消火栓

二.多项选择题(共20题)

**1.(AC)应组织制定灭火和应急疏散预案，并组织演练。**

A.单位消防安全责任人B.单位法定代表人

C.消防安全管理人D.消防安全明白人

**2.人员密集场所应在主要出入口设置(BC)。**

A.经营场所证明书B.消防安全告知书

C.消防安全承诺书D.营业场所承诺书

**3.维护消防安全是全社会共同的责任。任何单位和个人都有(ABC)的义务，发现消防安全违法行为，有权劝阻、举报和投诉。**

A.保护消防设施B.预防火灾

C.报告火警D.行政处罚

**4.单位应根据自身特点设置哪些消防安全标志?(ABC)**

A.消防设施标志B.提示性标志

C.警示性标志D.危险性标志

**5.机关.团体.企业.事业单位应当依法履行下列哪些消防安全职责。(ABCDE)**

A.制定消防安全制度B.组织防火检查

C.建立防火档案D.实行防火安全责任制

E.制定灭火和应急疏散方案

**6.火场逃生时可利用的疏散途径有哪些?(ABD)**

A.安全门、安全出口B.疏散通道.自然楼梯

C.电梯D.避难层

**7.干粉灭火器可扑救(ABD)火灾。**

A.可燃气体B.易燃、可燃液体

C.图书、档案资料D.电气设备

E.棉、麻

**8.下列哪些人员须经消防安全培训(ABD)。**

A.企事业本位和机关、团体的法定代表或负责人、消防安全管理人员

B.特殊工种、岗位人员(含更夫)

C.一般工作人员

D.专(兼)职消防队员

**9.报火警时要报清(ABCD)。**

A.起火地点B.燃烧物质

C.有无被困人员D.火势情况

**10.当人员被困于浓烟蔓延的火场内应采取什么逃生自救措施?(CD)**

A.用嘴呼吸，减少呼吸次数，加大呼吸深度

B.保持直立姿势，快速奔向安全出口处

C.用湿毛巾掩住口鼻，屏住呼吸

D.匍匐前进，逃向烟少的区域

**11.同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的(ABCD)进行统一管理。**

A.疏散通道B.安全出口

C.建筑消防设施D.消防车通道

**12.负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持(ABC)等公共消防设施的完好有效。**

A.消防供水B.消防通信

C.消防车通道D.消防装备

**13.下列属于公众聚集场所的是(AD)。**

A.商场、市场B.医院

C.公共图书馆D.宾馆、饭店

E.员工集体宿舍

**14.公共娱乐场所包括下列(ABCDE)。**

A.歌剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所

B.舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所

C.游艺、游乐场所

D.保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性的健身、休闲场所

E.具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所

**15.燃烧的必要条件(ABC)。**

A.可燃物B.助燃物(氧化剂)

C.着火源D.着火温度

**16.灭火的基本原理可分为(ABCD)。**

A.冷却B.窒息

C.隔离D.化学抑制

**17.干粉灭火器可扑救(ABD)火灾。**

A.可燃气体B.易燃、可燃液体

C.图书、档案资料D.电气设备

E.棉、麻

**18.火灾中常见的几类灭火介质有:(ABCD).卤代烷灭火剂等。**

A.水B.泡沫灭火剂

C.二氧化碳D.干粉灭火剂

**19.下列物质中，属于可燃毒性气体的有(BDE)。**

A.压缩氢气B.氨气

C.氧气D.水煤气

E.煤气

**20.火灾中，烟气对人的危害特性有(ABCD)。**

A.缺氧B.毒害

C.尘害D.高温

三、判断题(共20题)

1.通常公共场所的门的开启方向是朝外开的。(√)

2.遇火灾不可乘坐普通电梯，要向安全出口方向逃生。(√)

3.发生火灾穿过浓烟逃生时，应尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。(√)

4.在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。(×)

5.公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员有组织.引导在场群众疏散的义务。(√)

6.报完火警后派人到单位门口.街道交叉路口等候消防车并带领消防车迅速赶到火场。(√)

7.发生火灾时，基本的正确应变措施是发出警报.疏散，在安全情况下设法扑救。(√)

8.消防控制室应当二十四小时有操作人员值守，及时处理报警信号。(√)

9.大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火势蔓延时间，呼救待援。(√)

10.任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。(×)

11.火灾隐患是可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。(√)

12.需动用明火时，单位消防安全管理部门不必指定专人到场监护。(×)

13.依照法律法规应接受专门机构消防安全培训的人员经培训合格后即可，不必持证上岗。(×)

14.单位消防安全责任人对火灾隐患整改负总责，消防安全管理人和消防工作归口管理职能部门具体负责督促落实火灾隐患整改工作。(√)

15.火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，并将验收结果报告消防安全责任人。(√)

16.公安机关消防机构责令限期改正的，应在规定期限内整改完毕，不必再申请公安机关消防机构复查。(×)

17.单位应在每个楼层.疏散通道.安全出口明确疏散引导员，负责组织引导在场人员安全疏散。(√)

18.单位应确定专(兼)职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。(√)

19.水灭火系统的适用范围十分广泛，什么火灾都可以用水扑救。(×)

20.任何人发现火灾都应当立即报警。(√)

四、简答题(共20题)

**1.消防安全“四个能力”具体指的是哪四个能力?**

(1)检查消除火灾隐患的能力；

(2)扑救初起火灾的能力；

(3)组织疏散逃生能力；

(4)消防宣传教育能力。

**2.什么是第一灭火力量?起火部位现场员工应在几分钟内形成第一灭火力量?**

(1)失火现场单位员工在第一时间内形成的灭火救援力量；

(2)1分钟。

**3.什么是第二灭火力量?火灾确认后，单位消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案，在几分钟内形成第二灭火力量?**

(1)火灾确认后，单位按照灭火和应急疏散预案，组织员工形成的灭火救援力量；

(2)3分钟。

**4.什么是“三近原则”?**

(1)员工就近按下火灾报警按钮或拨打火灾报警电话;

(2)员工就近使用消火栓、灭火器等设施器材灭火；

(3)员工就近在安全出口引导人员疏散。

**5.火灾发生后应如何报警?**

(1)应保持镇定，拨打119电话；

(2)讲明详细灾害地点或附近目标；

(3)简述灾情状况；

(4)留下电话及地址以便进一步联系，并到路口迎接消防车。

**6.室内消火栓使用方法?**

(1)打开消火栓箱；

(2)按下手动报警按钮；

(3)取出水带卷盘铺设水带；

(4)水带一头接上消火栓，另一头接上水枪；

(5)打开阀门。

**7.灭火器使用方法?**

(1)拔下保险销；

(2)握住软管，将软管喷嘴朝向火点；

(3)用力压下把手，选择上风位置接近火点，向火焰根部喷射。

**8.消防安全重点单位每日防火巡查包括的内容？**
消防安全重点单位营业期间每2小时开展一次消防安全巡查，巡查内容为：

(1)用火、用电有无违章情况；

(2)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

(3)消防设施、器材和消防安全标志是否完好；

(4)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

(5)有无遗留火种；

(6)重点部位员工在岗在位情况；

(7)其他消防安全情况。

**9.提示性标志设置在哪些位置?**

(1)在显著位置设置单位总平面图、三提示；

(2)楼层、房间设置疏散指示图；

(3)疏散通道、安全出口按规定设置疏散指示标志。

**10.消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实哪些消防安全管理工作？**
(1)拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；(2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

(3)拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

(4)组织实施放火检查和火灾隐患整改工作；

(5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；(6)组织管理专职消防队和义务消防队；

(7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

(8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位，消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

**11.消防安全责任人应当履行的职责？**
(1)贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

(2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

(3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

(4)确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

(5)组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

(6)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；

(7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

**12.通过消防安全教育，员工应达到“一懂三会”，“一懂三会”主要指什么?**

(1)懂本岗位火灾危险性；

(2)会报警、会扑救初期火灾、会疏散逃生自救。

**13.发生火灾被困室内应如何等待救援?**

尽量疏散在阳台、窗口等易被救援人员发现的地方，用湿衣服等物品堵门缝，阻挡高温烟气窜入，采用各种方式告知外界被困地点。

**14.根据物质燃烧特性将火灾分为几类?**

分为六类：

(1)A类火灾：指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾；

(2)B类火灾：指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油，甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾；

(3)C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾；

(4)D类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾；

(5)E类火灾：带电火灾。物体带电燃烧的火灾；

(6)F类火灾：烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。

**15.逃生中如何避免火、烟之危害?**

(1)以湿毛巾掩口鼻呼吸，降低姿势，以减少吸入浓烟；

(2)若逃生途中经过火焰区，应先弄湿衣物或以湿棉被等裹住身体，迅速通过以免身上着火；

(3)浓烟弥漫时，一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用，可采用爬行姿势沿墙壁边缘逃生，以免错失方向；

(4)火场逃生过程中，要一路关闭所有你背后的门，它能减低火和浓烟的蔓延速度。

**16.人身上着火时应如何处置?**

切忌拔腿奔跑，这样会助长火势，正确做法是迅速脱下着火衣物，或就地打滚，把火熄灭，也可以跳入水池或向身上浇水，但不宜用灭火器直接向人体喷射。

**17.灭火器的分类？**

(1)干粉灭火器；

(2)二氧化碳灭火器；

(3)泡沫灭火器；

(4)水型灭火器；

(5)卤代烷灭火器。

**18.扑救不同种类火灾灭火器的选择?**

(1)扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器；

(2)扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等，扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器；

(3)扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器；

(4)扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器；

(5)扑救A、B、C类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器；

(6)扑救D类火灾应选用干粉灭火器。

**19.单位的安全出口、疏散通道管理有哪些规定?**

单位营业期间应当保障疏散通道、安全出口畅通，不得将消防安全疏散标志遮挡、覆盖。严禁占用疏散通道或在疏散通道、防火间距内搭设货棚、货架、摆摊设点等影响消防安全疏散的行为。

**20.自动消防设施管理要点是什么？**
(1)加强消防设施日常维护保养，自动消防设施由专门人员操作，确保完好有效；

(2)设有消防控制室的，消控室必须每日24小时专人值班，每班不少于2人，值班人员和操作人员应取得消防特有工种职业资格证书，持证上岗；

(3)消防控制室在确认火灾后，应立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外）。